ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРЕДПИСАНИЕ

В целях подготовки к работе в период прохождения весеннего паводка, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, обеспечения надежной работы электрический сетей и электрооборудования, в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области

Предлагает:

- Разработать и осуществить необходимые мероприятия по подготовке энергообъектов к бесперебойной работе во время половодья и ледохода.

- Подготовить бригады рабочих для производства аварийно-восстановительных работ. Закрепить за ними необходимую технику и обеспечить необходимыми материальными ресурсами. Оснастить их водонепроницаемой одеждой, резиновыми сапогами, надежной радиосвязью. Проверить и при необходимости, пополнить аварийные запасы строительных материалов, деталей, опор, проводов, инструмента, бензина, дизельного топлива и других материально-технических ресурсов. Подготовить к использованию транспортные средства высокой проходимости, плавательных средств, а также механизмы для откачки воды.

- Провести инструктажи и противоаварийные тренировки по безопасным методом работы при ликвидации последствий паводка (доставка персонала к зонам затопления, работа с водооткачивающей техникой, определением, при необходимости, мест её подключения к сети электроснабжения и т.д.).

- Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории по надежности электроснабжения.

- Проверить готовность и, при необходимости, привести в исправное техническое состояние резервные автономные источники электроснабжении, обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с обслуживающим персоналом.

- Провести осмотры и привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

- Восстановить поврежденные кабельные линии 10-0,4кВ до наступления паводка.

- В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные воздушные и кабельные линии электропередачи, другое оборудование.

- При наличии гидротехнических сооружений (береговых насосных станций и других объектов) провести комиссионное обследование для определения их готовности к работе в условиях паводка.

- С началом весеннего половодья установить постоянное наблюдение за уровнем подтопления энергетических объектов.

- Организовать взаимодействие с местными органами по ЧС во время прохождения паводка.

Начальник Круглянской РЭГИ                                                                     Зубарев В.П.

Исп. Шутиков 72-120.